合川城区涪江上段防洪护岸工程

（赵家渡段）一标段

安全文明施工

措施费使用计划

编制单位：

监理单位：

业主单位：

重庆市万州水电建筑工程公司

黄河工程咨询监理有限责任公司

重庆江城水务有限公司

二〇一三年六月

安全文明施工措施费使用计划

为加强工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证管理条例》、《重庆市安全生产监督管理条例》等法律法规，制定本方案。

本方案的安全防护、文明施工措施费用，是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要费用。安全防护、文明施工措施项目清单详见附表。

一、工程概况

合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）位于合川城区涪江右岸，上起沙湾河出口（拟建涪江四桥处），下至涪江三桥。综合治理河道长度2355.46m，新建堤防护岸工程总长1919.00m。一标段为堤0+000～堤0+865.350段。计划工期15个月。

二、临时设施、安全文明措施管理

1、临时设施

（1）现场办公生活设施

施工现场办公区与作业区分开设置，保持安全距离。工地办公室、现场食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。办公生活设施在开工前进行搭设。

（2）施工现场临时用电

1）配电线路：按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟，对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

2）配电箱、开关箱：按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱等三类标准电箱。开关箱应符合一机、一闸、一漏。三类电箱中的各类电气元件应是合格品；按二级保护要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

3）接地保护装置：施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。施工现场临时用电设施在项目开工前搭设（配电线路、配电箱、开关箱及接地保护装置等）。

2、安全施工

（1）预留洞口防护

用木板全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外，四周还应设有防护栏杆。

（2）劳保用品防护

相关作业人员配备安全帽、绝缘鞋、手套等劳保用品，临边洞口、交叉作业等防护设施随施工过程中根据作业环境需要而投入使用。

3、文明施工与环境保护

1）安全警示标志牌

在易发生事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌，安全警示标志牌随施工进度挂设。

2）五牌一图

在进门处悬挂工程概况、管理人员名单、监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌，施工现场总平面图。

3）企业标志

现场出入的大门应设有本企业标识。本工程在现场办公区大门处设置企业标志。

4）场容场貌

施工过程必须保证现场道路畅通，排水沟、排水设施畅通。工地地面硬化处理，设施部分绿化。

5）材料堆放

a、材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；

b、水泥和其它易飞扬颗粒建筑材料应密闭存放或采用覆盖等措施；

c、易燃易爆和有毒有害物品分类存放。

6）现场防火

消防器材配置合理，符合消防要求，本工程按规范要求设置灭火器。

7）垃圾清运

施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类堆放。施工垃圾必须有相应容器或管道运输。现场设置运输车定时清运建筑垃圾。

安全防护、文明施工措施项目清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 内务管理 |  |  |  | 10,000.00 |
| 1 | 安全生产管理文件和重大危险因素作业指导编制、出版 | 项 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 二 | 安全生产 |  |  |  | 50,753.16 |
| 1 | 安全资料的编制 | 项 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | 电脑、打印机、纸张 | 套 | 4 | 6,288.29 | 25,153.16 |
| 3 | 安全施工标志 | 套 | 10 | 60.00 | 600.00 |
| 4 | 宣传栏、报刊、标语 | 项 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5 | 安全培训及教育 | 人次 | 200 | 50.00 | 10,000.00 |
| 三 | 三宝、四口、五临边防护措施 |  |  |  | 10,600.00 |
| 1 | 安全帽 | 顶 | 200 | 30 | 6,000.00 |
| 2 | 安全帽检测费 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 安全带 | 条 | 20 | 50.00 | 1,000.00 |
| 4 | 箱涵周边防护 | 座 | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 四 | 灌注桩防护 |  |  |  | 2,750.00 |
| 1 | 孔口护栏 | 项 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2 | 漏电开关600A | 个 | 5 | 350.00 | 1,750.00 |
| 五 | 施工安全用电 |  |  |  | 29,500.00 |
| 1 | 标准化电箱 | 个 | 30 | 600.00 | 18,000.00 |
| 2 | 电气漏电保护装置 | 个 | 30 | 100.00 | 3,000.00 |
| 3 | 外电防护措施 | 项 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 4 | 电源线路敷设 | 项 | 3 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 六 | 施工机械安全防护设施 |  |  |  | 16,800.00 |
| 1 | 安全防护 | 项 | 3 | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 2 | 防护棚设施 | 处 | 6 | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 3 | 机具部位安全防护 | 个 | 12 | 300.00 | 3,600.00 |
| 4 | 对讲机 | 台 | 6 | 200.00 | 1,200.00 |
| 5 | 电器机械设备接地零线 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 七 | 消防设施、消防器材及报检急救措施 |  |  |  | 17,500.00 |
| 1 | 灭火器 | 个 | 50 | 300.00 | 15,000.00 |
| 2 | 急救药箱 | 个 | 20 | 25.00 | 500.00 |
| 3 | 消防演习 | 项 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 八 | 劳动防护用品 |  |  |  | 45,180.00 |
| 1 | 工作服 | 套 | 200 | 150.00 | 30,000.00 |
| 2 | 劳保鞋 | 双 | 30 | 80.00 | 2,400.00 |
| 3 | 手套 | 双 | 200 | 3.00 | 600.00 |
| 4 | 焊工防护面罩 | 个 | 4 | 50.00 | 200.00 |
| 5 | 水鞋 | 双 | 20 | 50.00 | 1,000.00 |
| 6 | 水衣 | 套 | 10 | 80.00 | 800.00 |
| 7 | 雨具 | 套 | 20 | 60.00 | 1,200.00 |
| 8 | 口罩 | 只 | 100 | 5.00 | 500.00 |
| 9 | 员工胸卡 | 张 | 240 | 2.00 | 480.00 |
| 10 | 员工现场饮用水 | 项 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11 | 员工食堂洗涤及消毒设备 | 套 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 九 | 文明施工 |  |  |  | 69,950.00 |
| 1 | 五牌一图 | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | 项目岗位职责牌 | 套 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3 | 工地办公室、宿舍 | M2 | 340 | 100.00 | 34,000.00 |
| 4 | 食堂、卫生间 | M2 | 75 | 50.00 | 3,750.00 |
| 5 | 仓库 | M2 | 10 | 20.00 | 200.00 |
| 6 | 进出场车辆遮盖粉尘 | 项 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 7 | 泥浆处理 | 项 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 十 | 交通疏导、警示设施 |  |  | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 1 | 交通疏导 | 项 | 1 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 2 | 警示设施 | 项 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 十一 | 抢险应急措施 | 项 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 十二 | 人身意外伤害保险 | 项 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 十三 | 职业病预防及保健 | 项 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 十四 | 环境保护 |  |  |  | 110,000.00 |
| 1 | 排水设施 | m | 200 | 200.00 | 40,000.00 |
| 2 | 固体废弃物处理 | 项 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 3 | 液体废弃物处理 | 项 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 物体污染处理 | 项 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5 | 除“四害”措施 | 项 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 6 | “四防”装置费 | 项 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 628,033.16 |