CB11                         施工放样报验单
（承包[2013]放样001号）
合同名称：重庆市合川城区涪江上段防洪换工程（赵家渡段）一标段      合同编号：
承包人：重庆市万州水电建筑工程有限公司
	致：黄河工程咨询建立有限责任公司合川城区涪江上段防洪换工程（赵家渡段）一标段监理部
根据合同要求，我们已完成   2#冲沟（堤0+372.960～堤0+602.390段）水下抛石回填  的施工放样工作，请查验。
附件：测量放样资料


	序号或位置
	工程或部位名称
	放样内容
	备   注

	1
	2#冲沟（堤0+372.960～堤0+602.390段）
	抛石回填
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	自检结果：
    经我项目经理部复核，测量结果符合设计及控制标准，定位准确，满足施工要求。
承包人：重庆万州水电建筑工程有限公司
技术负责人：
项目经理：
日期：2013年7月30日

	审核意见：


监理机构：黄河工程咨询监理有限责任公司
监理工程师： 
日期：    年    月    日


说明：本表一式  4  份，由承包人填写，监理机构审核后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
